Załącznik nr 7 do SWKO

Warunki integracji systemów informatycznych

Wymagania dotyczące warunków integracji systemów informatycznych Udzielającego Zamówienia i Przyjmującego Zamówienie, w tym przesyłania zleceń i wyników badań obrazowych (zarówno obrazów w jakości diagnostycznej jak i opisów badań) do systemu informatycznego używanego przez Udzielającego Zamówienia:

- Udzielający Zamówienia korzysta z następujących zintegrowanych systemów informatycznych: HIS Infomedica ver. 4.41.3.2 (lub wyższa), System rejestracji zleceń Orion firmy TMS w zakresie pracowni TK oraz RTG, PACS Alteris (tylko pracownia TK), ArPaCS firmy Synektik - archiwizacja zdjęć RTG na płyty CD oraz dyski NAS

- Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość zmiany systemu informatycznego HIS Infomedica na HIS AMMS. Data aktualizacji nie jest znana.

- Udzielający Zamówienia wymaga:

  - aby system informatyczny Przyjmującego Zamówienie przyjmował zlecenia na wykonanie badań obrazowych z HIS Udzielającego Zamówienia. Zlecenia będą przekazywane w komunikatach HL7.

  - zapewnienia 24h dostępu do wyników badań tj. obrazów w jakości diagnostycznej i opisów badań z poziomu szpitalnych systemów informatycznych. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapewnić system dystrybucji badań na oddziały szpitalne, możliwość jednoczesnego podłączenia się 40 użytkowników. Wymagane jest aby w zwrotnym komunikacie przesyłany był opis badania pacjenta wraz z linkiem do otworzenia zdjęcia w przeglądarce WEB.

  - aby wyniki badań w zakresie diagnostyki obrazowej były przechowywane zarówno w systemie PACS Udzielającego Zamówienia jak i Przyjmującego zamówienie.

  - aby Przyjmujący Zamówienie archiwizował wyniki badań zgodnie z Ustawą 
z dnia 06.11.2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186 z dnia 2016.02.16 z późniejszymi zmianami) Art. 29 oraz aby Udzielający Zamówienia miał możliwość archiwizacji w/w we własnym zakresie.

- Udzielający Zamówienia w ramach umowy dzierżawy pomieszczeń udostępnia Przyjmującemu Zamówienie sieć teleinformatyczną tj.:

- okablowanie komputerowe kat. 5e

- gniazda komputerowe RJ45 kat. 5e

- miejsce w szafie teleinformatycznej na przełącznik sieciowy

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany zapewnić sobie łącze internetowe we własnym zakresie.

- Udzielający Zamówienia umożliwia modyfikację sieci teleinformatycznej tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Informatyki oraz Technicznym.

- Wszelkie koszty związane z integracją HIS i PACS Udzielającego Zamówienia 
z systemem Przyjmującego Zamówienie pokrywa Przyjmujący Zamówienie.