### Nasz znak: NZP-          /05/2021	              	    Racibórz, dn.: 05.05.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 10/2021 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

numer postępowania: 10/2021

Prosimy o odpowiedz na pytania

- Czy Zamawiający dopuści  łóżka z zewnętrzną ramą co nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami w leżu z siatko o oczkach 100x50mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2110mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości minimalnej 400mm ?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autoregresji?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z krazkami odbojowymi o średnicy 60mm? ",

informuję:

Ad.1. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.5. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.6. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy