### Nasz znak: NZP-          /05/2021	              	    Racibórz, dn.: 05.05.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 10/2021 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Znak sprawy: 10/2021

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Pakiet nr 1: łóżka szpitalne.

1. ŁÓŻKO NA PILOTA Z MATERACEM – 50 SZT.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt 7. dopuści Łóżko szpitalne z zewnętrzną ramą leża, konstrukcja łóżka w żaden sposób nie ogranicza dostępu do pacjenta, ani nie utrudnia schodzenia pacjenta z łóżka?

Łóżko posiada deklarację zgodności CE, oraz zgłoszenie do RWM w Polsce.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt 8. dopuści Łóżko szpitalne gdzie Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty leża wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami. Szerokość pojedynczej lameli 80 mm. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda .

Konstrukcja łóżka nie wymaga stosowania zabezpieczeń przesuwania się materaca wzdłuż.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pkt 8. dopuści Łóżko szpitalne gdzie Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty leża wypełnione odejmowanymi panelami z tworzywa ABS. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda .

Konstrukcja łóżka nie wymaga stosowania zabezpieczeń przesuwania się materaca wzdłuż.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pkt 10. dopuści Łóżko szpitalne o długości łóżka 2140 mm, przy zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego wymiarów leża 2000x850 mm?

Łóżko to posiada większą mobilność, przy zachowaniu wymaganej przestrzeni dla pacjenta.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pkt 17. dopuści Łóżko szpitalne gdzie wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 395 mm?

Różnica wysokości jest minimalna i nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność łóżka i bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w pkt 18. dopuści Łóżko szpitalne gdzie wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 785 mm?

Różnica wysokości jest minimalna w stosunku do dopuszczonej granicznej wysokości 790 mm i nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność łóżka.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pkt 23. dopuści Łóżko szpitalne gdzie szczyty tworzywowe z kolorystyczną wklejką z dwoma uchwytami do prowadzenia łóżka. Szczyty szybko i łatwo  demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi?

Szczyty posiadają blokadę za pomocą dwóch dźwigni, zabezpieczającą szczyty przed wypadnięciem podczas użytkowania. Szczyty odblokowywane bez użycia narzędzi poprzez zwolnienie dźwigni. ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.5. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.6. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.7. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy