## 1
Formularz cenowy nr 13/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 - Soczewki wewnątrzgałkowe, materiał wiskoelastyczny
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa,zwijalna jednoczęściowa,tylnokomorowa wraz z injectorem i kadridżem do inplantacji, wg opisu: bezaberracyjna (wewnątrzgałkowa), akrylowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna. Wyposażona w filtr UV, asferyczna, dwuwypukła, położenia, angulacja haptyków 0 stopni. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do +15,0 D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5 mm od +22,5 do 30,0D. Do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector) | szt | 200 | 0 | 0 | 1.08 |  | 0
2 | Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa.Budowana dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C.Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylniej torby, dodatkowo bariera zabezpieczajaca przed PCO 360º-ostra krawędź.Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki.Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Soczewka z filtrem UV. Dostępność mocy cylindrycznej:1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D;5,00D; 5,75D.Zakres dioptrażu 6,0D-30,0D, dostepna co 0,5D.Dołączony jednorazowy injector 2,2 mm+kadridż | szt | 15 | 0 | 0 | 1.08 |  | 0
3 | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny: • 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji • Masa cząsteczkowa: powyżej 3,2-3,5 x 106 Da; • Lepkość: (0,1s -1): 120 000 mPa • Objętość: 1,0 ml | szt | 500 | 0 | 0 | 1.08 |  | 0
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0
WYMAGANIA
Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia w okresie do 3 dni od podpisania umowy depozytu dla niżej podanych dioptraży, który uzupełniany będzie w terminie do 3 dni
od złożenia kolejnego zamówienia
Dioptraż: od +6,0 do +9,0 po 1 szt
od +10,0 do +19,0 po 2szt
od +19,5 do +24,0 po 4szt
od +24,5 do +25,5 po 3szt
od +26,0 do +30,0 po 1szt

## 2
Formularz cenowy nr 13/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 2 - Soczewki przedniokomorowe afakijne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1 | Soczewka przedniokomorowa afakijna, wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej. Z możliwością wyboru z trzech różnych rozmiarów części optycznej i długości całkowitej pacjenta. Rozmiar 1. całkowita długość soczewki 8,5mm; średnica części optycznej: 5,0mm; zakres mocy: od +2 do +30,0D co 1,0D w tym od 14,5D do 24,5D co 0,5D; Rozmiar 2. całkowita długość soczewki 6,5mm; średnica części optycznej: 4,4mm; zakres mocy: od +10 do +30,0D co 0,5D. Rozmiar 3 całkowita długość soczewki 7,5mm; średnica części optycznej :4,4mm; zakres mocy: od +10 do +30,0D co 0,5D; Soczewka dostarczana wraz z igłą do enklawacji. | szt | 10 | 0 | 0 | 1.08 |  | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  |  | 0
WYMAGANIA
Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia w okresie do 3 dni od podpisania umowy depozytu dla niżej podanych dioptraży, który uzupełniany będzie w terminie do 3 dni
od złożenia kolejnego zamówienia

## 3
Formularz cenowy nr 13/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 3 - Soczewki kontaktowe (nagałkowe)
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1 | Soczewki kontaktowe ( nagałkowe) Parametry: Krzywizna bazowa: 8,6 Średnica: 14,00 mm;Moc sferyczna: od +6,00 D do -6,00 D (co 0,25 D), od -6,50 D do -12,00 D(co 0,50 D) Materiał: balafilcon A;Grupa FDA: V ;Uwodnienie: 36% Tlenotransmisyjność*: 130 (Dk/t)** w części centralnej soczewki o mocy -3,00 D;Podbarwienie: jasnoniebieskie;Strefa optyczna: 9,00 mm Grubość w centrum: 0,07 mm dla soczewki o mocy -3,00 D;Optyka: asferyczna;Tryb wymiany: miesięczny;Tryb noszenia: dzienny,elastyczny, ciągły do 30 dni. Opakowanie handlowe: 6 szt. | op | 15 | 0 | 0 | 1.08 |  | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 4
Formularz cenowy nr 13/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 4 - Soczewki wewnątrzgałkowe
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1 | 1. Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded, sferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360º części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych, dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie, załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z końcówką okrągłą o średnicy 1,65mm na długości ok. 2,8 mm:- średnica części optycznej 6,0mm;- średnica całkowita soczewki: 12.5mm;- angulacja 0º;- uwodnienie 26%;- indeks refrakcji 1,46; - stała A-Constant dla biometrii optycznej: 118,6;-stała A-Constant dla biometrii kontaktowej 118,0;- optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepiania; - zakres mocy od -10,0 D do +34,0 D | Szt. | 300 | 0 | 0 | 1.08 |  | 0
2 | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka rzęskowego w oku pseudofakijnym. - średnica optyczna: 6,5 mm;- średnica całkowita: 14,0 mm;- angulacja : 10º;- moc: od -5,0 D do +5,0 D skok co 0,5 D;- injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany w jednym pudełku z soczewką. | Szt. | 10 | 0 | 0 | 1.08 |  | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  |  | 0
WYMAGANIA
Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia w okresie do 3 dni od podpisania umowy depozytu dla soczewek wymienionych w poz. 1 wg niżej podanych dioptraży, który uzupełniany będzie w terminie do 3 dni od złożenia kolejnego zamówienia
Dioptraż: pozycja 1
od +6,0 do +10,0 po 1 szt
od +10,5 do +19,0 po 2 szt
od +19,5 do +24,0 po 4 szt
od +24,5 do +25,5 po 3 szt
od +26,0 do +30,0 po 2 szt

## 5
Formularz cenowy nr 13/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 5 - Pozostałe materiały do zabiegów witrektomijnych
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1 | Barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C₄₈H₅₀N₃NaO₇S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami.Opakowanie 6 sterylnych ampułkostrzykawek 0,7 ml | op | 10 | 0 | 0 |  | 0
2 | Preparat składający się z 3 polimerów polisacharydowych o funkcjach zapewniających pełną ochronę nabłonka podczas operacji chirurgicznych. W opakowaniu 10 sztuk | op | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  | 0

## 6
Formularz cenowy nr 13/2022 | [7 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 6 - Pozostałe materiały do operacji zaćmy i iniekcji doszklistowych
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN
1 | Zestaw do iniekcji - doszklistkowy. Skład zestawu: serweta na stolik 75 x 75 cm (zawinięcie), kocher plastikowy, miska plastikowa (ca 17 x 12 x 3,5 cm), rozwórka, miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm, strzykawka INSUMED 29G, szkło powiększające, patyczki z wacikiem 15 cm x 2 szt, kompresy z włókniny (7,5 x 7,5 cm) x 7 szt., serweta operacyjna 100 x 100 cm z integrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną i otworem 4 x 7cm z nacięciem. | kpl | 2000 | 0 | 0 |  | 0
2 | Preparat wiskoelastyczny 3,0%: Masa molekularna: 1- 1,8 mln Daltonów; Lepkość: 120.000- 300.000 mPs; Osmolarność: 270- 4-- mOsm/ kg; PH: 6,8- 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula. Nie dopuszcza się domieszki metlocelulozy do składu wiskoelastyku. Temperatura przechowania 2: 25 Co. | szt | 20 | 0 | 0 |  | 0
3 | Barwnik niebieski do wizualizacji Capsulor: składnik aktywny - Trypan Blue 0,6 mg/ml; opakowanie 10= oddzielnie pakowanych sterylnych fiolek po 1ml | szt | 100 | 0 | 0 |  | 0
4 | Retraktory tęczówkowe wykonane z niebieskiego polypropylenu, który zmniejsza urazy źrenicy, posiada regulowany ogranicznik silikonowy, który zapewnia doskonałą przyczepność i umożliwia regulację wielkości źrenizy. Opakowanie= 5 szt | szt | 15 | 0 | 0 |  | 0
5 | Nóż skośny 15 stopni; | szt | 20 | 0 | 0 |  | 0
6 | Nóż Crescent; | szt | 12 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  | 0