### Nasz znak: NZP-          /03/2021	              	    Racibórz, dn.: 09.03.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. . postępowania w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 2/2021 - pytanie nr 4

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie podstawowym -  Dostawa wyrobów medycznych, nr sprawy 2/2021.

Pytania do SIWZ

Pakiet nr 4

Poz.1

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kombinezonów ochronnych z poziomem ochrony umożliwiającym ich stosowanie w oddziałach intensywnej terapii. Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze minimum 63g/m², z kapturem w kolorze białym z niebieskim oklejeniem szwów, kaptur szczelnie dopasowany do maski ochronnej i przyłbicy, wykończony elastycznym ściągaczem, rękawy oraz nogawki wykończone ściągaczem zapewniającym szczelność, zamek błyskawiczny kryty samoprzylepną listwą, z tyłu w talii wszyta gumka. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 92/42/EEC z 14 czerwca 1993 dotyczącymi produktów medycznych (MDD 93/42/EEC).Środek ochrony indywidualnej, zabezpieczający przed kontaktem z czynnikami infekcyjnymi.  Kombinezony odpowiadające standardom EN 980:2016, EN ISO 13485:2016/AC:2016, EN ISO 14971:2019, ENISO 13795:2019, EN 14126:2003/AC:2004, EN 14605:2009. O bardzo dobrych właściwościach ochronnych i odpornościowych – typ 4. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów (od XS-160cm do XXL-185cm).

Poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek FFP2 jak wymagane, spełniających wymagane normy, produkcji krajowej, potwierdzone stosownymi certyfikatami jednostki notyfikowanej PRS.

Poz. 3

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na  zaoferowanie certyfikowanych półmasek filtrujących FFP3 sklasyfikowanych jako środek ochrony osobistej, posiadających europejską normę zharmonizowaną EN 149:2001 + A1:2009. z zaworem wydechowym. Wykonanych z trwałego, grubego polipropylenu. Maska zakończona gumkami na końcach, zacisk nosowy do formowania półmaski w obrębie nosa dodatkowo chroniony od wewnątrz. Pozwala normalnie mówić i oddychać.  Mocowanie za pomocą 2 gumek. Chroni przed zarażeniem drogą kropelkową. Bezzapachowa, hipoalergiczna. Stawiająca niski opór wydechowy. Skuteczność filtracji ≥ BFE99 25gsm. Pakowane po 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym. ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuści.

Ad.2. Zamawiający opisał wymagane parametry w SWZ.

Ad.3. Zamawiający opisał wymagane parametry w SWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy