### Nasz znak: NZP-          /09/2020	              	    Racibórz, dn.: 24.09.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 22/2020 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowania na „dostawa sprzętu medycznego”

PYTANIA

APARAT DO BARWIENIA GRAMA

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z natryskową metodą barwienia w pełni automatycznego, wykonującego barwienie oraz suszenie preparatów?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który posiada system zamknięty składający się z dwóch głównych części: modułu barwiącego oraz magazynku na reagenty? Wszystkie odczynniki są szczelnie zamknięte i połączone modułem barwiącym za pomocą wężyków. Podczas całości procesów nie dochodzi do kontaktu operatora z odczynnikami. Aparat spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez opcji monitorowania ważności odczynników oraz wykonanych barwień? Barwniki posiadają długi termin ważności  (ponad 12 miesięcy). Aparat  każdorazowo do wykonania barwienia pobiera odczynniki z magazynku. Odczynniki użyte jednokrotnie nie są przetrzymywane w aparacie, po barwieniu trafiają do pojemnika na odpady.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sygnalizacji poziomu wody i odpadów, przy zachowanej sygnalizacji poziomu barwników?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie wody destylowanej do płukania preparatów? ”,

informuję:

Ad.1. - Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy