### Nasz znak: NZP-          /10/2020	              	    Racibórz, dn.: 01.10.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 23/2020 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego. Nr sprawy: 23/2020

Pytanie nr 1 – dotyczy SIWZ Rozdz. 6 pkt. 6 b) oraz wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia myjni endoskopowej (stawka vat 23%) tj. np. zmiękczacz wody, system monitorująco-raportującym do myjni i odstąpi od wymogu złożenia dla tych produktów oświadczenia oraz dokumentów o których mowa w Rozdz. 6 pkt. 6 b) SIWZ z wyjątkiem kart katalogowych oraz Deklaracji Zgodności? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do formularza cenowego wierszy dla produktów z różną stawką vat tj. 8% i 23%?

Pytanie nr 2 – dotyczy SIWZ Rozdz. 6 pkt. 6 b)

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający na wezwanie zgodnie z Rozdz. 6 pkt. 6 b) będzie wymagał certyfikatów, deklaracji zgodności, wpisów lub zgłoszeń do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, kart katalogowych, instrukcji obsługi, atestów higienicznych – w wersji elektronicznej, jeżeli dotyczy oferowanych urządzeń. Dla opisanych w siwz urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie są wymagane atesty higieniczne.

Pytanie nr 3 – dot. Załącznik nr: pa.p.1poz.2 pkt. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

Czas reakcji serwisu do 48 godz. w dni robocze, urządzenie zastępcze o co najmniej równoważnych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym, w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych.

Pytanie nr 4 – dot. Załącznik nr: pa.p.1poz.1 pkt. 47

Czy ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z nieregularnym użytkowaniem myjni w różnych placówkach – szczególnie jako sprzęt zastępczy podczas naprawy oraz procesy logistyczne, Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostawy myjni zastępczej na czas naprawy w przypadku, gdy naprawa rozpocznie się w ciągu 48 godzin w dni robocze, a reakcja na zgłoszenie w ciągu 24 godzin w dni robocze (rozpoznanie uszkodzenia – diagnostyka zdalna) i zakończy do 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.

Zamawiający planuje zakup 3 myjni co może stanowić zabezpieczenie pracy pracowni na okres naprawy myjni.

Pytanie nr 5 – dotyczy wzór umowy § 4. Pkt 3 oraz  § 5 pkt 2.

Ze względu na specyfikę technologii naprawy specjalistycznego sprzętu medycznego (np. niezbędny czas schnięcia klejów) i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych testów przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, oraz procesy logistyczne  prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych, liczonych od dnia dotarcia sprzętu do serwisu, a w przypadku konieczności naprawy poza granicami kraju, lub konieczności importu części, do 15 dni roboczych.

W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas przebywania urządzenia w serwisie.

Pytanie 6 – dotyczy zapisów SIWZ

W obecnej sytuacji epidemii, w związku z informacją na stronie UZP, gdzie Urząd Zamówień Publicznych  zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu - w tym również składanie ofert, zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w ww. postepowaniu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Ad.2. Zamawiający wymaga ww. dokumentów wyłącznie w przypadku gdy dotyczą danego urządzenia i są przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

Ad.3. TAK

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad.5. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad.6. TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy