### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 30.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 29

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„dotyczy: 	Przetargu nieograniczonego na

„Dostawy wyrobów medycznych”

Nr sprawy: 3/2020

Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych  wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

Pakiet nr 3a poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic foliowych nie będących wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 ze zm.)  i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług objęte są 23% stawką podatku VAT.

Pakiet nr 3a poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic  niesterylnych, teksturowanych o grubości na palcu 0,14mm, na mankiecie 0,09mm. Rękawice o lepszym poziomie AQL – równym 1,0, gwarantującym wyższą jakość produktu.

Parametry z zakresu normy EN 455, tj. długość, grubość, siła zrywu oraz AQL potwierdzone raportem  z badania producenta.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic  niesterylnych o powierzchni zewnętrznej gładkiej o grubości na palcu 0,14mm. Rękawice o lepszym poziomie AQL – równym 1,0, gwarantującym wyższą jakość produktu.

Parametry z zakresu normy EN 455, tj. długość, grubość, siła zrywu oraz AQL potwierdzone raportem  z badania producenta.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic  niesterylnych o grubości na palcu 0,12mm, na dłoni 0,08mm. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz certyfikatem analizy z wynikami raportu przeprowadzonego przez niezależne laboratorium badawcze.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej rękawicy:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, teksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65, grubość na palcu min. 0,23mm, na dłoni min. 0,20mm, mankiecie min. 0,19mm; długość min 286 mm. Poziom protein poniżej 40 μg/g i siła zrywu przed starzeniem min. 16N (raport z badania producenta wg EN 455). Zgodne z EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe.

Pakiet nr 3a poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej rękawicy:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, długość minimalna rękawicy 286mm, grubości na palcu min. 0,23mm, dłoni min. 0,20mm, mankiecie min. 0,19mm. Chlorowane obustronnie. Poziom białek lateksowych: max 10μg/g- potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 ; AQL: 0,65- potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1 (z wył. pkt. 5.3.2)-2,-3. Rękawice nie są odporne na przenikanie cytostatyków. Rozmiary: 6.0-9.0

Pakiet nr 3a poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Pakiet nr 3a poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Rękawice zgodne z normą EN 374-1 (z wył. pkt. 5.3.2)-2,-3.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej rękawicy:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy IIa. Grubość na palcu 0,33 -0,34mm, na dłoni 0,30-0,31mm, na mankiecie  0,18-0,19mm, długość min. 505mm, siła zrywu nim 14 N-potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 20 µg/g- potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zgodne z EN 455, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2)-2,-3. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie: koperta wewnętrzna papierowa, koperta zewnętrzna foliowa.

Pakiet nr 3a poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych wewnętrznie chlorowanych, zewnętrznie teksturowanych, o lepszym poziomie AQL równym 1.0, grubości na dłoni 0,35mm. Odporne na przenikanie min. 6 substancji na min. 5 poziomie odporności zgodnie z ISO 371-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min. 5 cytostatyków na min. 3 poziomie wg ASTM D6978, min. 1 alkohol 70% izopropanol na 1 poziomie odporności i 37% formaldehyd na 6 poziomie odporności potwierdzone certyfikatem badanie typu UE.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące zapisów Umowy:

1)	Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 7 projektu umowy poprzez obniżenie zmiany kursu waluty w stosunku do ceny do 5 %.

2)	Wnosimy o dookreślenie terminu w § 5 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

3)	Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianych nim terminów reklamacji do 5 dni roboczych.

4)	Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez zmniejszenie przewidzianych nim wysokości kar umownych odpowiednio:

a.	Do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy;

b.	Do wysokości 0,2% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru jednak nie mniej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia;

5)	Wnosimy o wykreślenie § 10 ust. 1 lit. h) projektu umowy.

6)	Wnosimy o wykreślenie § 10 ust. 4 projektu umowy.

7)	Wnosimy o wykreślenie § 10 ust. 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

informuję:

Pakiet nr 3a poz. 1

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 2

TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet nr 3a poz. 3

TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet nr 3a poz. 4

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 5

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 6

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 7

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 8

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3a poz. 9

TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pakiet nr 3a poz. 10

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania dotyczące zapisów Umowy:

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy