### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 16.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 7

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych

Nr sprawy: 3/2020

(…) zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych prosi o  wyjaśnienie:

Pytanie 1

Pakiet 3b poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic z AQL 0,65 po zapakowaniu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. ”,

informuję:

TAK. zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy