### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 27.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 13

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa sprzętu medycznego.

Numer sprawy: 9/2021

Numer ogłoszenia: 2021/S 071-180265

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi

na poniższe pytania:

- Dotyczy Załącznik nr 4.  Wzór umowy nr 9/2021 na dostawę sprzętu medycznego, § 4, punk 3. Gwarancja, rękojmia i postępowanie reklamacyjne: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy zgłoszonych usterek wynosił: 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 12 dni roboczych? Urządzenie będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 4491-11 KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.

- Dotyczy Załącznik nr 4.  Wzór umowy nr 9/2021 na dostawę sprzętu medycznego, § 5, punk 2). Procedura naprawy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby usunięcie uszkodzenia w przypadku wystąpienia awarii wynosiło max. 12 dni roboczych?

- Dotyczy Załącznik nr 4.  Wzór umowy nr 9/2021 na dostawę sprzętu medycznego, § 7, ustęp 1 - ostatnie zdanie. Kary umowne: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczyła 50% kwoty określonej w paragrafie 3, ustęp 1 wyżej wymienionej umowy?

- Dotyczy formularza cenowego (załącznik nr 1 do SWZ) – pakiet 5 pozycja 1, punkt 25 oraz pakiet 5 pozycja 2, punkt 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 25 w pozycji nr 1 i 2 na zapis następującej treści: „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 12 dni roboczych od daty zgłoszenia.”? ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Ad.3. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy